Załącznik nr 3 do SWZ

ZP/03/21/TP

Specyfikacja techniczna autorefraktometru ręcznego – 1 szt.

| Autorefraktometr ręczny |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, nie używany - wymagany rok produkcji: 2021 | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy dla sfery min. od -20D do +23D | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiarowy dla cylindra min. od 0D do 12D | TAK |  |
| 4. | Zakres pomiarowy osi cylindra min. od 1° do 180° | TAK |  |
| 5. | Min. średnica źrenicy 2,0 mm | TAK |  |
| 6. | Regulacja VD min. 0mm i 12mm | TAK |  |
| 7. | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy | TAK |  |
| 8. | Podgląd badanego oka realizowany za pomocą okulara z funkcją odchylania w zakresie do min.135° | TAK |  |
| 9. | Regulacja okulara operatora w zakresie min. ± 8D | TAK |  |
| 10. | Możliwość pomiaru pod różnymi kątami | TAK |  |
| 11. | Wbudowany sensor odchylenia autorefraktometru w poziomie w trakcie badania | TAK |  |
| 12. | Automatyczna i manualna regulacja jasności optotypu | TAK |  |
| 13. | Wskaźnik prawidłowej odległości autorefraktometru od oka w trakcie badania | TAK |  |
| 14. | Wskaźnik wiarygodności badania | TAK |  |
| 15. | Tryb pomiaru dla dzieci i dla osób z oczopląsem | TAK |  |
| 16. | Waga autorefraktometru z baterią poniżej 1000 g | TAK |  |
| 17. | Automatyczna ładowarka | TAK |  |
| 18. | Bezprzewodowa drukarka | TAK |  |
| 19. | Tryb melodii ułatwiający badanie dzieci | TAK |  |
| 20. | Kolorowy ekran LCD wbudowany w okular | TAK |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |
| 21. | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | Podać (w miesiącach) |  |
| 22. | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 23. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: - wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), - wykonywanie modyfikacji ustawień, - wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, - dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| 24. | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
| 25. | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| 26. | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| 27. | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| 28. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 29. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). | TAK dołączyć |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         									do reprezentowania Wykonawcy