Załącznik nr 4 do SWZ

ZP/03/21/TP

Specyfikacja techniczna unitu stomatologicznego – 1 szt.

| Unit stomatologiczny |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy, nie używany - wymagany rok produkcji: 2021. | TAK |  |
| 2. | Unit stomatologiczny stacjonarny wyposażony w: - konsole lekarza, - panel sterowania, - fotel dentystyczny, - lampę oświetleniową pola pracy, - blok spluwaczki, - komplet końcówek ze światłem. | TAK |  |
| KONSOLA LEKARZA: |  |  |  |
| 3. | Konsola lekarza z miejscem na 5 narzędzi. | TAK |  |
| 4. | Proste ramię obrotowe konsoli lekarza. | TAK |  |
| 5. | Rękawy z górnym prowadzeniem. | TAK |  |
| 6. | Wyposażony w 5 rękawów: - rękaw ze strzykawko-dmuchawką, - rękaw turbinowy z turbiną, - rękaw mikrosilnika z mikrosilnikiem i kątnicą 1:1, - rękaw do skalera + skaler, - lampa polimeryzacyjna. | TAK |  |
| 7. | Odłączalne instrumenty od rękawów. | TAK |  |
| 8. | Aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe instrumenty. | TAK |  |
| 9. | Przedmuch i strumieniowe płukanie końcówek wodą. | TAK |  |
| 10. | Hamulec mechaniczny lub pneumatyczny konsoli lekarza. | TAK |  |
| 11. | Obrotowa pojedyncza silikonowa taca montowana pod konsolą lekarza. | TAK |  |
| PANEL STEROWANIA: |  |  |  |
| 12. | Umieszczony z prawej strony stolika lekarza. | TAK |  |
| 13. | Wyposażony w ekran dotykowy lub membranową klawiaturę. | TAK |  |
| 14. | Funkcja ustawienia mocy/prędkości narzędzi. | TAK |  |
| 15. | Funkcja włączania/wyłączania oświetlenia narzędzi. | TAK |  |
| 16. | Funkcja sprayu. | TAK |  |
| 17. | Funkcja dmuchawki. | TAK |  |
| 18. | Funkcja programowania czasu napełniania kubka i czasu płukania spluwaczki. | TAK |  |
| 19. | Funkcja włączania/wyłączania lampy. | TAK |  |
| 20. | Funkcja sterowania fotelem (góra/dół, składanie/rozkładanie oparcia). | TAK |  |
| 21. | Możliwość programowania minimum 3 pozycji pracy. | TAK |  |
| 22. | Pozycja ,,0” i pozycja ,,spluwaczkowa” oraz powrót do ostatniej pozycji. | TAK |  |
| 23. | Pamięć położenia fotela. | TAK |  |
| FOTEL DENTYSTYCZNY: |  |  |  |
| 24. | Fotel elektromechaniczny lub elektryczny. | TAK |  |
| 25. | Długość: min. 195 cm. | TAK |  |
| 26. | Szerokość oparcia: min. 55 cm. | TAK |  |
| 27. | Waga: min. 100 kg. | TAK |  |
| 28. | Maksymalna pozycja fotela: max. 87 cm. | TAK |  |
| 29. | Maksymalne obciążenie fotela, z zabezpieczeniem najazdowym fotela: min. 170 kg. | TAK |  |
| 30. | Zakres ruchu zagłówka: min. 16 cm. | TAK |  |
| 31. | Fotel unitu z możliwością programowania 4 pozycji. | TAK |  |
| 32. | Lewy tapicerowany podłokietnik do fotela. | TAK |  |
| 33. | Zagłówek z możliwością pracy w dwóch płaszczyznach i blokadą mechaniczną. | TAK |  |
| 34. | Zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia. | TAK |  |
| 35. | Możliwość rozkładania fotela do pozycji Trendelenbourga. | TAK |  |
| 35. | Elastyczna ochrona tapicerki przed uszkodzeniem. | TAK |  |
| 36. | Grubość tapicerki fotela min. 8 cm. | TAK |  |
| 37. | Tapicerka bezszwowa + podkładka foliowa pod nogi. | TAK |  |
| 38. | Możliwość wyboru koloru tapicerki min. 12 kolorów. | TAK |  |
| 39. | Sterownik nożny wielofunkcyjny obsługujący funkcje fotela i unitu tj. uruchomienie instrumentów, regulowanie położenia fotela. | TAK |  |
| LAMPA OŚWIETLENIOWA POLA PRACY: |  |  |  |
| 40. | Lampa zabiegowa LED o zakresie regulacji światła od 3 000 do 35 000 Lux. | TAK |  |
| 41. | Praca głowicy min. w dwóch płaszczyznach. | TAK |  |
| BLOK SPLUWACZKI: |  |  |  |
| 42. | Blok spluwaczki montowany do fotela. | TAK |  |
| 43. | Wyposażony w ruchomą, obrotową, ceramiczną misę. | TAK |  |
| 44. | Blok spluwaczki z systemu ssania mokrego. | TAK |  |
| 45. | Dopływ wody bez filtracji. | TAK |  |
| 46. | Konsola asystencka na stałym ramieniu wyposażona w dwie pozycje dla instrumentów. | TAK |  |
| 47. | Konsola asystencka wyposażona w ślinociąg i ssak + dmuchawka. | TAK |  |
| 48. | Konsola wyposażona w klawiaturę sterującą z funkcjami napełniania kubka i płukanie misy, włączanie/wyłączanie światła, sterowanie fotelem. | TAK |  |
| 49. | System zasilania narzędzi w wodę z butelki. | TAK |  |
| KOMPLET KOŃCÓWEK ZE ŚWIATŁEM: |  |  |  |
| 50. | Turbina ze światłem moc min. 18 W. | TAK |  |
| 51. | Złączka do turbiny ze światłem. | TAK |  |
| 52. | Piaskarka. | TAK |  |
| 53. | Kątnica ze światłem przełożeniem 1:1. | TAK |  |
| 54. | Unit stomatologiczny elektryczny. | TAK |  |
| 55. | Unit montowany do płyty montażowej lub taki, który nie wymaga montażu na stałe do podłogi. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |
| 56. | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | Podać (w miesiącach) |  |
| 57. | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 58. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: - wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), - wykonywanie modyfikacji ustawień, - wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, - dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| 59. | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
| 60. | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| 61. | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| 62. | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| 63. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 64. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). | TAK dołączyć |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         									do reprezentowania Wykonawcy