Załącznik nr 3 do SWZ

ZP/05/21/TP

Specyfikacja techniczna rejestratora holterowskiego EKG

| Rejestrator holterowski EKG (6 sztuk) |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie używany - wymagany rok produkcji: 2021 | TAK |  |
| 2 | Rejestrator holterowski EKG kompatybilny z istniejącym oprogramowaniem HolCARD 24W wersja 8.07.13 z 2021 r. | TAK |  |
| 3 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 12 kanałowego EKG w czasie do 48 godzin. | TAK |  |
| 4 | Liczba elektrod max 10 | TAK |  |
| 5 | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania (data, godzina) | TAK |  |
| 6 | Kontrola stanu baterii oraz podłączenia elektrod | TAK |  |
| 7 | Wyświetlacz graficzny prezentujący zapis EKG z wybranego odprowadzenia wbudowany w rejestrator | TAK |  |
| 8 | Rejestrator współpracuje z systemem HolCARD 24W | TAK |  |
| 9 | Detekcja plików rozrusznika serca | TAK |  |
| 10 | Podgląd pełnego zapisu EKG (12 odprowadzeń) na monitorze komputera w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 11 | Dane pacjenta zapisywane na karcie pacjenta wraz z danymi EKG | TAK |  |
| 12 | Rejestracja zdarzeń pacjenta | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora | TAK |  |
| 14 | Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora | TAK |  |
| 15 | Zasilanie z 2 baterii lub akumulatory | TAK |  |
| 16 | Wymiary | Podać |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |
| 17 | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | Podać (w miesiącach) |  |
| 18 | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: - wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), - wykonywanie modyfikacji ustawień, - wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, - dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| 20 | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
| 21 | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| 22 | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| 23 | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| 24 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 25 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). | TAK dołączyć |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         								            do reprezentowania Wykonawcy